一般競争入札公告及び仕様書の訂正

次のとおり訂正します。

訂正する入札公告

　公告日 令和６年６月２４日

　件 名 おきなわクリニカルシミュレーションセンター監視カメラ 一式

訂正内容

●仕様書

　Ⅱ.調達物品に備えるべき技術的要件

　４．フルHD対応ネットワークカメラ

　　「参考型番/WV-S3130UX（Panasonic）」を「参考型番/WV-U31301-F2L（Panasonic）」

　　に訂正します。

　4-1「撮像素子約1/ 3 型CMOS センサーの2 4 0 万画素以上であること。」を

　　 「撮像素子約1/ 2.8 型CMOS センサーの210万画素以上であること。」に訂正します。

　4-2「狭い場所への設置が可能で、質量が約255g以下であること。」を

　　 「狭い場所への設置が可能で、質量が約280g以下であること。」に訂正します。

　4-3「暗号通信、改ざん検知機能を搭載していること。」を

　　 「ブルートフォース対策（外部からのサイバーアタックのような攻撃に対する対策）等のセキュリ

　　　ティ対策機能を搭載していること。」に訂正します。

●応札仕様書

　仕様書訂正内容と同様

令和６年７月4日

国立大学法人琉球大学

学 長　 西　田　　睦

代理人

上原及び普天間キャンパス担当理事 　　大屋　祐輔

 　　（公印省略）